## 施設概要入力シート
Ａ．施設概要についてお伺いします。
都道府県名：
施設名：
住所：
電話番号：
メールアドレス：
施設の機能：
病床数：
技師数：
B．回答者情報についてお伺いします。
氏名
会員番号
性別
年齢
技師年数
モダリティ経験年数 | 一般撮影
X線透視
血管造影
CT
MRI
核医学検査
放射線治療
超音波検査
特定機能病院
地域医療⽀援病院
特定機能病院 地域医療⽀援病院以外の⼀般病院・診療所
健診・検診専⽤施設
がん診療連携拠点病院

## Sheet1 (2) (hidden)
| 都道府県 |  | 性別 |  | 年齢 |  |  | 技師年数 モダリティ経験年数 |  |  | 施設規模 病床数 |  | 技師数 | 施設の機能
1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 1
2 | 北海道 | 2 | 男 | 2 | 21歳 | 20代 | 2 | 経験なし | 経験なし | 2 | 病棟なし | 2 | 1名 | FALSE
3 | 青森県 | 3 | 女 | 3 | 22歳 | 20代 | 3 | 1年未満 | 5年未満 | 3 | 1～19床 | 3 | 2名 | FALSE
4 | 岩手県 |  |  | 4 | 23歳 | 20代 | 4 | 1年 | 5年未満 | 4 | 20～39床 | 4 | 3名 | FALSE
5 | 宮城県 |  |  | 5 | 24歳 | 20代 | 5 | 2年 | 5年未満 | 5 | 40～69床 | 5 | 4名 | FALSE
6 | 秋田県 |  |  | 6 | 25歳 | 20代 | 6 | 3年 | 5年未満 | 6 | 70～99床 | 6 | 5名 | FALSE
7 | 山形県 |  |  | 7 | 26歳 | 20代 | 7 | 4年 | 5年未満 | 7 | １00～199床 | 7 | 6名
8 | 福島県 |  |  | 8 | 27歳 | 20代 | 8 | 5年 | 5年以上-10年未満 | 8 | 200～299床 | 8 | 7名
9 | 茨城県 |  |  | 9 | 28歳 | 20代 | 9 | 6年 | 5年以上-10年未満 | 9 | 300～399床 | 9 | 8名
10 | 栃木県 |  |  | 10 | 29歳 | 20代 | 10 | 7年 | 5年以上-10年未満 | 10 | 400～499床 | 10 | 9名
11 | 群馬県 |  |  | 11 | 30歳 | 30代 | 11 | 8年 | 5年以上-10年未満 | 11 | 500～599床 | 11 | 10名
12 | 埼玉県 |  |  | 12 | 31歳 | 30代 | 12 | 9年 | 5年以上-10年未満 | 12 | 600～699床 | 12 | 11名
13 | 千葉県 |  |  | 13 | 32歳 | 30代 | 13 | 10年 | 10年以上-15年未満 | 13 | 700～799床 | 13 | 12名
14 | 東京都 |  |  | 14 | 33歳 | 30代 | 14 | 11年 | 10年以上-15年未満 | 14 | 800～899床 | 14 | 13名
15 | 神奈川県 |  |  | 15 | 34歳 | 30代 | 15 | 12年 | 10年以上-15年未満 | 15 | 900～999床 | 15 | 14名
16 | 新潟県 |  |  | 16 | 35歳 | 30代 | 16 | 13年 | 10年以上-15年未満 | 16 | 1000～1099床 | 16 | 15名
17 | 富山県 |  |  | 17 | 36歳 | 30代 | 17 | 14年 | 10年以上-15年未満 | 17 | 1100～1199床 | 17 | 16名
18 | 石川県 |  |  | 18 | 37歳 | 30代 | 18 | 15年 | 15年以上-20年未満 | 18 | 1200～1299床 | 18 | 17名
19 | 福井県 |  |  | 19 | 38歳 | 30代 | 19 | 16年 | 15年以上-20年未満 | 19 | 1300～1399床 | 19 | 18名
20 | 山梨県 |  |  | 20 | 39歳 | 30代 | 20 | 17年 | 15年以上-20年未満 | 20 | 1400～1499床 | 20 | 19名
21 | 長野県 |  |  | 21 | 40歳 | 40代 | 21 | 18年 | 15年以上-20年未満 | 21 | 1500以上床 | 21 | 20名
22 | 岐阜県 |  |  | 22 | 41歳 | 40代 | 22 | 19年 | 15年以上-20年未満 |  |  | 22 | 21名
23 | 静岡県 |  |  | 23 | 42歳 | 40代 | 23 | 20年 | 20年以上-25年未満 |  |  | 23 | 22名
24 | 愛知県 |  |  | 24 | 43歳 | 40代 | 24 | 21年 | 20年以上-25年未満 |  |  | 24 | 23名
25 | 三重県 |  |  | 25 | 44歳 | 40代 | 25 | 22年 | 20年以上-25年未満 |  |  | 25 | 24名
26 | 滋賀県 |  |  | 26 | 45歳 | 40代 | 26 | 23年 | 20年以上-25年未満 |  |  | 26 | 25名
27 | 京都府 |  |  | 27 | 46歳 | 40代 | 27 | 24年 | 20年以上-25年未満 |  |  | 27 | 26名
28 | 大阪府 |  |  | 28 | 47歳 | 40代 | 28 | 25年 | 25年以上-30年未満 |  |  | 28 | 27名
29 | 兵庫県 |  |  | 29 | 48歳 | 40代 | 29 | 26年 | 25年以上-30年未満 |  |  | 29 | 28名
30 | 奈良県 |  |  | 30 | 49歳 | 40代 | 30 | 27年 | 25年以上-30年未満 |  |  | 30 | 29名
31 | 和歌山県 |  |  | 31 | 50歳 | 50代 | 31 | 28年 | 25年以上-30年未満 |  |  | 31 | 30名
32 | 鳥取県 |  |  | 32 | 51歳 | 50代 | 32 | 29年 | 25年以上-30年未満 |  |  | 32 | 31名
33 | 島根県 |  |  | 33 | 52歳 | 50代 | 33 | 30年 | 30年以上-35年未満 |  |  | 33 | 32名
34 | 岡山県 |  |  | 34 | 53歳 | 50代 | 34 | 31年 | 30年以上-35年未満 |  |  | 34 | 33名
35 | 広島県 |  |  | 35 | 54歳 | 50代 | 35 | 32年 | 30年以上-35年未満 |  |  | 35 | 34名
36 | 山口県 |  |  | 36 | 55歳 | 50代 | 36 | 33年 | 30年以上-35年未満 |  |  | 36 | 35名
37 | 徳島県 |  |  | 37 | 56歳 | 50代 | 37 | 34年 | 30年以上-35年未満 |  |  | 37 | 36名
38 | 香川県 |  |  | 38 | 57歳 | 50代 | 38 | 35年 | 35年以上-40年未満 |  |  | 38 | 37名
39 | 愛媛県 |  |  | 39 | 58歳 | 50代 | 39 | 36年 | 35年以上-40年未満 |  |  | 39 | 38名
40 | 高知県 |  |  | 40 | 59歳 | 50代 | 40 | 37年 | 35年以上-40年未満 |  |  | 40 | 39名
41 | 福岡県 |  |  | 41 | 60歳 | 60代 | 41 | 38年 | 35年以上-40年未満 |  |  | 41 | 40名
42 | 佐賀県 |  |  | 42 | 61歳 | 60代 | 42 | 39年 | 35年以上-40年未満 |  |  | 42 | 41名
43 | 長崎県 |  |  | 43 | 62歳 | 60代 | 43 | 40年 | 40年以上-45年未満 |  |  | 43 | 42名
44 | 熊本県 |  |  | 44 | 63歳 | 60代 | 44 | 41年 | 40年以上-45年未満 |  |  | 44 | 43名
45 | 大分県 |  |  | 45 | 64歳 | 60代 | 45 | 42年 | 40年以上-45年未満 |  |  | 45 | 44名
46 | 宮崎県 |  |  | 46 | 65歳 | 60代 | 46 | 43年 | 40年以上-45年未満 |  |  | 46 | 45名
47 | 鹿児島県 |  |  | 47 | 66歳 | 60代 | 47 | 44年 | 40年以上-45年未満 |  |  | 47 | 46名
48 | 沖縄県 |  |  | 48 | 67歳 | 60代 | 48 | 45年 | 45年以上-50年未満 |  |  | 48 | 47名
|  |  |  | 49 | 68歳 | 60代 | 49 | 46年 | 45年以上-50年未満 |  |  | 49 | 48名
|  |  |  | 50 | 69歳 | 60代 | 50 | 47年 | 45年以上-50年未満 |  |  | 50 | 49名
|  |  |  | 51 | 70歳 | 70代 | 51 | 48年 | 45年以上-50年未満 |  |  | 51 | 50名
[7 empty] | 52 | 49年 | 45年以上-50年未満 |  |  | 52 | 51名
[7 empty] | 53 | 50年 | 50年以上 |  |  | 53 | 52名
[12 empty] | 54 | 53名
[12 empty] | 55 | 54名
[12 empty] | 56 | 55名
[12 empty] | 57 | 56名
[12 empty] | 58 | 57名
[12 empty] | 59 | 58名
[12 empty] | 60 | 59名
[12 empty] | 61 | 60名
[12 empty] | 62 | 61名
[12 empty] | 63 | 62名
[12 empty] | 64 | 63名
[12 empty] | 65 | 64名
[12 empty] | 66 | 65名
[12 empty] | 67 | 66名
[12 empty] | 68 | 67名
[12 empty] | 69 | 68名
[12 empty] | 70 | 69名
[12 empty] | 71 | 70名
[12 empty] | 72 | 71名
[12 empty] | 73 | 72名
[12 empty] | 74 | 73名
[12 empty] | 75 | 74名
[12 empty] | 76 | 75名
[12 empty] | 77 | 76名
[12 empty] | 78 | 77名
[12 empty] | 79 | 78名
[12 empty] | 80 | 79名
[12 empty] | 81 | 80名以上

## 1.個人用基礎チェック項目
1．基礎チェック項目(全てのモダリティに共通)
（検査❶～⓯15項目×4点、放射線治療（１）～（１０）10項目×4点） |  |  | 《転倒・転落防止》⇒【治療（５）】
《機器の日常管理》⇒【治療（１）】
❻転倒・転落の防止対策を確実に実施しているか。
❶検査・治療機器の始業・終業点検を行っているか。
検査・治療前に患者の意識レベルや移乗状態の情報を取得している
| 各機器の始業・終業点検計画表に沿って実施している | ①(１点)
介助が必要な患者に対しては複数の職員で対応している
| 始業・終業点検の結果を定期的に管理者に報告している | ②(1点)
業務環境における危険予知トレーニングを行なっている
| 始業・終業点検によって異常を認知した際の対応ができる | ③(2点)
《患者状態確認》⇒【治療（６）】
《指示内容確認》⇒【治療（２）】
❼検査・治療前、中、後で患者状態を監視しているか。
❷検査・治療前に医師の指示内容を確認しているか。
ルートや点滴チューブなど患者周囲に気を配って業務を遂行している
検査・治療前に医師の指示内容を確認している
看護師・医師等、他職種と適切に連携して安全な検査・治療を遂行している
指示内容に疑義がある場合は適宜、医師に問い合わせしている
緊急コールボタンを患者に手渡し、患者の状態の変化を監視している
指示内容に関する検査目的、臨床経過を理解している
《緊急対応》⇒【治療（７）】
《安全情報確認》⇒【治療（３）】
❽患者の容態急変時の緊急対応方法を理解しているか。
❸検査・治療に重要な患者の安全情報を事前に確認しているか。
患者急変時マニュアルを理解し、緊急対応訓練に参加している
検査・治療前に安全情報を確認している
患者の容態急変に気づき、いつでも速やかに対応できる
安全情報に問題がある場合は適宜、医師に問い合わせしている
患者の容態急変時に他のスタッフと連携し、適切な指示を出すこと
| 安全情報に関する院内ルールを守り、その意味を説明できる |  |  | ができる
《患者確認》⇒【治療（４）】 |  |  | 《感染対策》⇒【治療（８）】
| ❹患者誤認防止の取り組みを確実に実施しているか。 |  |  | ❾検査・治療の感染予防対策を実践しているか。
| 患者確認方法(フルネーム、リストバンド、顔認証など)を実施している |  |  | 感染予防マニュアルを理解して、標準予防策を知っている
| 患者本人と確認できるものと照合し、声に出し復唱して確認している |  |  | 検査・治療の開始または終了後に寝台コンソールの清掃、手洗いを実践している
| 患者誤認防止の取り組みを定期的に検証・評価している |  |  | 定期的な研修を受講し、現場実施内容の評価・検証・見直しを行っている
《検査前確認》 |  |  | 《検査後確認》
| ❺検査前に部位・方向・体位・回数、妊娠等の有無を確認し、検査の流れを |  |  | ❿撮影・治療終了後、依頼内容と結果の最終確認を行なっているか。
説明しているか。
確認すべき項目を理解し、実践している
説明用紙・モニタ等を利用して検査内容を説明している
実施者と検像者など複数の担当者でダブルチェックしている
検査の理解が得られるように患者と双方で確認をしている
問題や誤りを発見した場合には、修正することができる
検査用チェックリストを用いて問診し、確認している
《説明・相談（被ばく管理）》
⓫患者から検査や治療について質問(被ばく線量も含む)された際に答えられ
ているか。
説明用の関係資料に基づき、質問に適切に回答できる
患者説明の部内ルールや対応方法を理解している
説明内容をスタッフ間で情報共有と検証・評価・見直しを行っている
《改善活動》⇒【治療（９）】
⓬放射線部門の職員間でインシデント原因分析・改善等の取り組みを行って
いるか。
インシデントは院内ルールに則り遅滞なく報告し、部内で情報共有している
インシデント原因分析の検討会に参加している
原因分析結果から再発防止策を導き業務改善につなげている
《個人情報管理》⇒【治療（10）】
⓭患者個人情報の管理体制のもとで、取り扱いを適切に行っているか。
院内の個人情報の管理組織があることを理解している
患者の個人情報について院内または内部規定を理解している
個人情報管理に基づいた検査・治療と管理が実施できる
《薬品管理》
⓮医薬品や器材などの管理体制を理解しているか。
医薬品や器材の管理マニュアルを理解している
医薬品や器材の適正な点検・補充について把握している
院内の講習を受講し、緊急時に必要な医薬品や器材の準備ができる
《業務マニュアル・業務引継ぎ記録》
⓯各検査・治療の業務および引き継ぎがスムーズに行われているか。
装置の取扱説明書(添付文書を含む)を理解して、検査・治療を実施できる
業務マニュアルを理解し、安全に配慮した伝達事項を記録して引き継いでいる
業務・引き継ぎ運用が変更されたとき、変更箇所を理解し更新できる
チェック

## 2.個人用専門チェック項目
1．個人用 専門チェック項目 （①～⑥ 10項目×4点＝40点） |  |  | 25.検査対象・目的・部位に応じた小児・成人プロトコルの選択を行っている
① 単純X線撮影と移動型X線撮影、マンモグラフィ |  |  | 26.検査ごとに患者固定具(頭部・上肢用ホルダー、頭部・体幹部用ベルト
など)の固定確認を行っている
1.使用前または、定期的にファントムを用いた精度管理が行われている
27.Ｘ線発生時の放射線防護および検査室内への侵入防止対策を行っている
2.インプラントやペースメーカ等の人工物がないか確認している
28.造影剤種類のチェックと造影剤自動注入器の安全確認および血管留置
| 3.X線管ならびに撮影台の電子ロックの固定の確認を行っている |  | カテーテル操作、静脈注射抜針の手順を熟知し行っている
| 4.患者移動時に装置や配線(ジャバラ)が接触しない運用や防止策を取っている |  | 29.造影剤の血管外漏出のチェックと血管外漏出発生時の対応を熟知し
行っている
5.適切な撮影手技や方法とマーカーを使用し検査している
30.造影剤の急性・遅発性副作用に関する対応を熟知し行っている
6.患者と検査部位ごとに適した撮影条件と線量で検査している
④ MR検査
7.病棟撮影は看護師の介助とダブルチェックで検査を実施している
31.MR検査に従事する職員の安全管理に関する教育訓練を受講している
8.撮影後に画像の付帯情報と画質パラメータの検証を行っている
32.MR検査室への立ち入り制限区域(磁性体等の持込防止上)や超伝導
| 9.シャウカステン、読影用モニタの管理が適切に行われている |  | 装置におけるクエンチを理解し対応できる
| 10.被ばくの低減を考慮し、線量管理が適切に行われている |  | 33.造影MR検査前に腎機能と水分補給のチェックを行っている
② X線透視造影検査と血管造影検査 |  |  | 34.検査前に検査依頼内容、検査適応および金属類の所持・植込み型デバイス等
の有無をチェックしている
11.検査ごとに患者支持器具の固定の確認を行っている
35.条件付MR対応心臓植込み型電気的デバイス等の生命維持装置を留置
| 12.透視・Cアーム装置と周辺機器との接触防止策を行っている |  | した患者の検査時に、専門とする診療科・部署と連携し、確認を行っている
| 13.画質ならびに装置性能を維持把握するため、必要な品質管理(QC)を |  | 36.造影剤自動注入器(インジェクタ)使用時の安全確認を行っている
行っている
37.検査時の騒音が99dBを超える場合の適切な聴力保護対策を理解し
| 14.造影剤を選択するチェック体制および投与方法を知っている |  | 実践している
| 15.術中、清潔性(清潔野含む)を保つための操作を行っている |  | 38.MR検査装置が安定して動作するように、検査室内の温度・湿度が
適正な範囲であるようにコントロールしている
16.撮影室の安全性と室内環境の管理を行っている
39.MR撮像の通常操作モードの基準値を超える場合および鎮静下において、
| 17.透視ならびに撮影での線量・条件・撮影プログラム等の最適化を行っている |  | 適切な医療管理体制を理解し対応している
| 18.患者に対し、放射線障害防止のための措置を実施している |  | 40.造影剤の血管外漏出発生時や急性・遅発性副作用発生時の対応を理解し
実施できる
19.医療スタッフに対し、放射線防護措置を実施している
⑤ 超音波検査
20.造影剤自動注入器(インジェクタ)使用時の安全確認を行っている
41.モニタは正常かつ鮮明で、表示性能が維持されている
③ エックス線CT検査
42.検査室の温度設定は適正にコントロールされ、超音波ゼリーや
| 21.検査室内の温度・湿度が適正な範囲であるようにコントロールしている |  | 拭き取りタオルは加温している
| 22.検査前に植込み型デバイス(植込み型ペースメーカ、植込み型除細動器など) |  | 43.検査者の検査姿勢や装置の配置、室内照度は適切である
のチェックを行っている
44.検査目的や部位に適したプローブや、シリコンパット(音響結合用高
| 23.検査前に貴金属類などのアーチファクト発生源のチェックを行っている |  | 分子ゲル)等が確保されている
| 24.造影CT検査前にアレルギー(喘息など)、腎機能と水分補給および |  | 45.超音波検査(音響放射圧を用いた検査を含む)における人体への影響
| 併用薬剤、検査使用薬剤のチェックを行っている |  | および胎児検査における安全性への配慮を理解している
46.患者が安心して検査を受けられるよう検査の特殊性を理解している
⑦放射線治療 （30項目×2点＝６０点）
47.患者のプライバシーに十分配慮している
A．人的資源・設備資源・組織
48.施設における超音波検査の系統的走査法を理解している
61.放射線治療分野の専門性を理解し、関連資格(放射線治療専門放射線技師、
| 49.超音波検査の心構えと、画像記録および報告書作成の留意点を |  | 品質管理士、医学物理士のいずれか)を取得している
知っている
62.放射線治療を計画、実施、管理するための設備、機器を理解し適正に
| 50.超音波造影剤およびその副作用について理解している |  | 使用できる
⑥ RI ＆ PET検査（A＋BまたはA＋Cの10 項目、あるいはA＋(B＋C)/2 14項目） |  |  | 63.放射線治療の品質管理の体制を理解し、問題点を解決するための
多職種の討議に参加できる
A．RI ・PET検査共通
B．機器管理・品質管理・業務管理
51.従事者自らの被ばく低減を目的とした安全取扱と放射線防護手順を理解し、
| 実践している |  | 64.外部放射線治療装置、放射線治療計画装置、X線シミュレータ装置、
放射線治療計画用CT装置、密封小線源治療装置、位置照合用機器および
| 52.検査に用いる放射性医薬品の種類や放射能の量を理解し、調達する事が |  | 関連機器の受入れ試験を適正に実施できる
できる
65.外部放射線治療装置、放射線治療計画装置、X線シミュレータ装置、
| 53.実投与量の測定または計算による投与放射能の量を確認して記録している |  | 放射線治療計画用CT装置、密封小線源治療装置、位置照合用機器および
関連機器の精度管理を定期的に実施し、情報を共有できる
54.使用室の作業台や床に放射性同位元素による汚染が発生した時に、
| 汚染除去・拡大防止対策が適切に実践できる |  | 66.外部放射線治療装置、放射線治療計画装置、X線シミュレータ装置、
放射線治療計画用CT装置、密封小線源治療装置、位置照合用機器および
| 55.発生する廃棄物を確実に放射性・非放射性に分別でき､放射性汚染物に対し |  | 関連機器の保守管理プログラムを理解し、適正に実施できる
ては､可燃・難燃・不燃などに分別して保管廃棄処理が実践できる
67.放射線治療の品質管理プログラムのPDCA(Plan-Do-Check-Act)サイクルを
| 56.放射性同位元素使用施設以外で発生する患者の排泄物等で汚染した廃棄物に |  | 理解し、組織の一員として参画できる
関する処分の方法を理解し、関係スタッフに説明できる
68.放射線治療の各プロセスにおける臨床的品質管理が実施でき、
B．RI 検査 |  |  | チーム医療の一員として職種間の情報共有、意思疎通が図れる
| 57.心筋負荷検査時などの急変時に、循環器内科医や看護師などと連携して対応 |  | 69.放射線治療の管理に必要な帳票類を理解し、適正に記載、記録ができる
できる
C．外部放射線治療計画
58.各種負荷検査を行うとき、検査前にインフォームド・コンセントと同意
| 状況の確認ができる |  | 70.放射線治療計画装置の入力データの確認と線量計算のコミッショニングを
実施できる
59.放射性医薬品取り扱い手順書に沿った調製作業を行い、調製記録を
| 作成している |  | 71.外部放射線治療装置や放射線治療計画用CT装置の修理後は、必要に応じて
幾何学的精度、ビームデータ、CT値-電子密度変換テーブルなどの測定、
| 60.撮像装置や検査寝台に放射性医薬品による汚染がないかを確認できる |  | 確認が実施できる
C．PET 検査 |  |  | 72.モニタ単位値(MU値)計算は独立した別方法での重複チェックを複数スタッフで
行い、必要に応じて実測による吸収線量測定が実施できる
57.患者や職員等に対し、PET製剤投与後の患者との接触や動線を配慮した
被ばく低減行動を理解し、実践できる
73.放射線治療計画装置の取扱い、計算アルゴリズムなどを理解している
58.待機室での待機中、または撮像中の患者に対する映像モニタリングや声掛け
| など状態の確認を適切に実践できる |  | 74.外部放射線治療装置へのデータ登録を、複数スタッフで重複チェックができる
| 59.PET薬剤特有の準備、分注、投与時など被ばくの多い作業時のワークフローの |  | 75.患者固定具や補助具について適切な作成法、使用法を理解し、実践できる
手順書(マニュアル)を理解し、実践できる
60.保険診療としてPET検査を行う際に、検査依頼内容を事前にチェックし、
検査目的や病名を確認し、検査の妥当性について医師と協議ができる
D.外部放射線治療
76.定期的に校正されたリファレンス線量計により、モニタ線量計の校正を
実施し、第三者機関による出力線量測定業務(郵送測定)を現場で適切に
実施できる
77.指示線量、線量基準点など基本治療情報の確認を行い、治療部位、処方線量の
継続・変更についてチェックを実施できる
78.皮膚マークの維持管理、患者のポジショニングの再現性確保を実施できる
79.寝台上の患者の安全確保、アクセサリー類の確実な接続固定、照射室内の
モニタ(映像、音声)確認など患者の安全確認を実施できる
80.外部放射線治療装置1台を2名以上の技師で運用するルールを遵守し、共同で
安全、正確に実施できる
81.定期的に照合画像を取得し、治療位置のチェックを実施できる
82.緊急時(患者急変、災害時等)のマニュアルを理解し、部内訓練に参加し、
適切な対応ができる
E．高線量率密封小線源治療（192Ⅰr-HDR RALS）
83.線源交換のマニュアルを理解し、線源強度測定、確認を適切に実施できる
84.治療計画装置に入力されている線源強度と年月日時刻を毎回確認している
85.アプリケータおよびカテーテルの位置やねじれの確認を実施している
86.線源位置の同定法、線源停留位置、線源停留時間の確認を実施している
87.治療中および終了後の放射線モニタリングや治療室内の患者状態を観察
している
F.組織内小線源治療（125Ⅰ線源による前立腺永久挿入密封小線源治療）
88.線源の出庫・入庫および線源の準備・刺入中・終了後における安全管理
(取扱細則を遵守)を実施できる
89.線源の刺入(挿入)中あるいは刺入(挿入)直後の透視にて線源脱落を
確認できる
90.管理区域からの退出基準など本治療に関する管理ルールを理解し、
患者への指導・説明が適切に実施できる

## 【集計用】施設概要回答 (hidden)
★施設概要
都道府県名： |  |  | 1
勤務先：
住所：
電話番号：
メールアドレス：
施設の機能： | -
-
-
-
-
病床数： |  |  | 1
技師数： |  |  | 1
★回答者情報
氏名：
会員番号：
性別： |  |  | 1
年齢： |  |  | 1
技師年数： |  | 未回答 | 1
モダリティ経験年数：
一般撮影 |  | 未回答 | 1
X線透視 |  | 未回答 | 1
血管造影 |  | 未回答 | 1
CT |  | 未回答 | 1
MRI |  | 未回答 | 1
核医学検査 |  | 未回答 | 1
放射線治療 |  | 未回答 | 1
超音波検査 |  | 未回答 | 1

## 【集計用】1.個人用基礎チェック項目
1．個人用基礎チェック項目（診断15項目×4点、放射線治療10項目×4点）
《転倒・転落防止》⇒【治療（５）】
《機器の日常管理》⇒【治療（１）】
❻転倒・転落の防止対策を確実に実施しているか。
❶検査・治療機器の始業・終業点検を行っているか。
[8 empty] | FALSE | 1
|  | FALSE | 1 |  |  |  |  | FALSE | 1
|  | FALSE | 1 |  |  |  |  | FALSE | 2
|  | FALSE | 2 | [6 empty] | 合計 | 0
|  |  |  | 合計 | 0
《患者状態確認》⇒【治療（６）】
《指示内容確認》⇒【治療（２）】
❼検査・治療前、中、後で患者状態を常に監視しているか。
❷検査・治療前に医師の指示内容を確認しているか。
[8 empty] | FALSE | 1
|  | FALSE | 1 |  |  |  |  | FALSE | 1
|  | FALSE | 1 |  |  |  |  | FALSE | 2
|  | FALSE | 2 | [6 empty] | 合計 | 0
|  |  |  | 合計 | 0
《緊急対応》⇒【治療（７）】
《安全情報確認》⇒【治療（３）】
❽患者の容態急変時の緊急対応方法を理解しているか。
❸検査・治療に重要な患者の安全情報を事前に確認しているか。
[8 empty] | FALSE | 1
|  | FALSE | 1 |  |  |  |  | FALSE | 1
|  | FALSE | 1 |  |  |  |  | FALSE | 2
|  | FALSE | 2 | [6 empty] | 合計 | 0
|  |  |  | 合計 | 0
《感染対策》⇒【治療（８）】
《患者確認》⇒【治療（４）】
❾検査・治療の感染予防対策を実践しているか。
❹患者誤認防止の取り組みを確実に実施しているか。
[8 empty] | FALSE | 1
|  | FALSE | 1 |  |  |  |  | FALSE | 1
|  | FALSE | 1 |  |  |  |  | FALSE | 2
|  | FALSE | 2 | [6 empty] | 合計 | 0
|  |  |  | 合計 | 0
《検査後確認》
《検査前確認》
❿撮影・治療終了後、依頼内容と結果の最終確認を行なっているか。
❺検査前に部位・方向・体位・回数、妊娠等の有無を確認し、検査の流れを
| 説明しているか。 | [6 empty] | FALSE | 1
[8 empty] | FALSE | 1
|  | FALSE | 1 |  |  |  |  | FALSE | 2
|  | FALSE | 1 | [6 empty] | 合計 | 0
|  | FALSE | 2
|  |  |  | 合計 | 0
《説明・相談（被ばく管理）》
⓫患者から検査や治療について質問（被ばく線量も含む）された際に答えられ
ているか。
|  | FALSE | 1
|  | FALSE | 1
|  | FALSE | 2
|  |  |  | 合計 | 0
《改善活動》⇒【治療（９）】
⓬放射線部門の職員間でインシデント原因分析・改善等の取り組みを行って
いるか。
|  | FALSE | 1
|  | FALSE | 1
|  | FALSE | 2
|  |  |  | 合計 | 0
《個人情報管理》⇒【治療（10）】
⓭患者個人情報の管理体制のもとで、取り扱いを適切に行っているか。
|  | FALSE | 1
|  | FALSE | 1
|  | FALSE | 2
|  |  |  | 合計 | 0
《薬品管理》
⓮医薬品や器材などの管理体制を理解しているか。
|  | FALSE | 1
|  | FALSE | 1
|  | FALSE | 2
|  |  |  | 合計 | 0
《業務マニュアル・業務引継ぎ記録》
⓯各検査・治療の業務および引き継ぎがスムーズに行われているか。
|  | FALSE | 1
|  | FALSE | 1
|  | FALSE | 2
|  |  |  | 合計 | 0
|  |  |  | 総計 | 0

## 【集計用】2.個人用専門チェック項目
２．個人用専門チェック項目（10項目×4点＝4０点）
① 単純X線撮影と移動型X線撮影、マンモグラフィー |  |  |  |  | ④ MR検査
| FALSE | 4 |  |  |  | FALSE | 4
| FALSE | 4 |  |  |  | FALSE | 4
| FALSE | 4 |  |  |  | FALSE | 4
| FALSE | 4 |  |  |  | FALSE | 4
| FALSE | 4 |  |  |  | FALSE | 4
| FALSE | 4 |  |  |  | FALSE | 4
| FALSE | 4 |  |  |  | FALSE | 4
| FALSE | 4 |  |  |  | FALSE | 4
| FALSE | 4 |  |  |  | FALSE | 4
| FALSE | 4 |  |  |  | FALSE | 4
|  |  | 合計 | 0 |  |  |  | 合計 | 0
② X線透視造影検査と血管造影検査 |  |  |  |  | ⑤ 超音波検査
| FALSE | 4 |  |  |  | FALSE | 4
| FALSE | 4 |  |  |  | FALSE | 4
| FALSE | 4 |  |  |  | FALSE | 4
| FALSE | 4 |  |  |  | FALSE | 4
| FALSE | 4 |  |  |  | FALSE | 4
| FALSE | 4 |  |  |  | FALSE | 4
| FALSE | 4 |  |  |  | FALSE | 4
| FALSE | 4 |  |  |  | FALSE | 4
| FALSE | 4 |  |  |  | FALSE | 4
| FALSE | 4 |  |  |  | FALSE | 4
|  |  | 合計 | 0 |  |  |  | 合計 | 0
③ エックス線CT検査 |  |  |  |  | ⑥ RI ＆ PET検査（A+B またはA+Cの10 項目）
| FALSE | 4 |  |  | A．RI ・PET検査共通
| FALSE | 4
| FALSE | 4 |  |  |  | FALSE | 4
| FALSE | 4 |  |  |  | FALSE | 4
| FALSE | 4 |  |  |  | FALSE | 4
| FALSE | 4 |  |  |  | FALSE | 4
| FALSE | 4 |  |  |  | FALSE | 4
| FALSE | 4 |  |  |  | FALSE | 4 | A計 | 0
| FALSE | 4 |  |  | B．RI 検査 | FALSE | 4
| FALSE | 4 |  |  |  | FALSE | 4
|  |  | 合計 | 0 |  | FALSE | 4
[6 empty] | FALSE | 4 | B計 | 0
[5 empty] | C．PET 検査 | FALSE | 4
[6 empty] | FALSE | 4
[6 empty] | FALSE | 4
[6 empty] | FALSE | 4 | C計 | 0
[8 empty] | 合計 | 0
⑦放射線治療 （30項目×2点＝６０点）
A．人的資源・設備資源・組織
| FALSE | 2
| FALSE | 2
| FALSE | 2
|  |  | 合計 | 0
B．機器管理・品質管理・業務管理
| FALSE | 2
| FALSE | 2
| FALSE | 2
| FALSE | 2
| FALSE | 2
| FALSE | 2
|  |  | 合計 | 0
C．外部放射線治療計画
| FALSE | 2
| FALSE | 2
| FALSE | 2
| FALSE | 2
| FALSE | 2
| FALSE | 2
|  |  | 合計 | 0
D.外部放射線治療
| FALSE | 2
| FALSE | 2
| FALSE | 2
| FALSE | 2
| FALSE | 2
| FALSE | 2
| FALSE | 2
|  |  | 合計 | 0
E．高線量率密封小線源治療（192Ir-HDR RALS）
| FALSE | 2
| FALSE | 2
| FALSE | 2
| FALSE | 2
| FALSE | 2
|  |  | 合計 | 0
F.組織内小線源治療（ヨウ素125線源による前立腺永久挿入密封小線源治療）
| FALSE | 2
| FALSE | 2
| FALSE | 2
|  |  | 合計 | 0
|  |  | 総計 | 0

## 【確認用】1.個人用基礎チェック項目
チェック項目 | 点数
❶検査・治療機器の始業・終業点検を行っているか。 | 0
❷検査・治療前に医師の指示内容を確認しているか。 | 0
❸検査・治療に重要な患者の安全情報を事前に確認しているか。 | 0
❹患者誤認防止の取り組みを確実に実施しているか。 | 0
❺検査前に部位・方向・体位・回数、妊娠等の有無を確認し、検査の流れを説明しているか。 | 0
❻転倒・転落の防止対策を確実に実施しているか。 | 0
❼検査・治療前、中、後で患者状態を常に監視しているか。 | 0
❽患者の容態急変時の緊急対応方法を理解しているか。 | 0
❾検査・治療の感染予防対策を実践しているか。 | 0
❿撮影・治療終了後、依頼内容と結果の最終確認を行なっているか。 | 0
⓫患者から検査や治療について質問（被ばく線量も含む）された際に答えられているか。 | 0
⓬放射線部門の職員間でインシデント原因分析・改善等の取り組みを行っているか。 | 0
⓭患者個人情報の管理体制のもとで、取り扱いを適切に行っているか。 | 0
⓮医薬品や器材などの管理体制を理解しているか。 | 0
⓯各検査・治療の業務および引き継ぎがスムーズに行われているか。 | 0
合計 | 0

## 【確認用】2.個人用専門チェック項目（診断）
専門評価（治療）大項目 | 評価 | 点数
① 単純X線撮影、移動型X線撮影、マンモグラフィー | 0% | #N/A
② X線透視造影検査と血管造影検査 | #N/A | #N/A
③ エックス線CT検査 | #N/A | #N/A
④ MR検査 | #N/A | #N/A
⑤ 超音波検査 | #N/A | #N/A
⑥ RI ＆ PET検査 | #N/A | #N/A

## 【確認用】2.個人用専門チェック項目（治療）
専門評価（治療）大項目 | 評価 | 点数
#N/A | #N/A | #N/A | 60
#N/A | #N/A | #N/A | 6
#N/A | #N/A | #N/A | 12
#N/A | #N/A | #N/A | 12
#N/A | #N/A | #N/A | 14
#N/A | #N/A | #N/A | 10
#N/A | #N/A | #N/A | 6